
[image: image1.jpg]



Cinco razones para seleccionar variadores de velocidad para aplicaciones de bombas
Marek Lukaszczyk, director de marketing para Europa y Oriente Medio del fabricante y proveedor mundial de motores y tecnología de accionamiento WEG ofrece cinco razones principales para seleccionar variadores de velocidad (VSD) para aplicaciones de bombas.
Superioridad en relación con las bombas con control de apagado-encendido 
Si se necesita una solución de bajo coste para el control de bombas, una bomba de apagado-encendido ofrece poco más que un presostato, un depósito flexible y un interruptor de caudal. El depósito flexible es necesario para evitar los posibles problemas derivados de los picos y las caídas de presión, por ejemplo, el deterioro de las tuberías. 
Como su propio nombre indica, la principal limitación de este tipo de bombas es que solo ofrece dos velocidades: máxima o parada. El arranque desde apagado puede tener algunos efectos problemáticos, como el desgaste prematuro de las juntas y los cojinetes de la bomba, así como una tensión excesiva en el bobinado del motor, que pueden acabar provocando averías prematuras. 
Por ello, la mayoría de los usuarios de bombas optan por un VSD o un arrancador suave. Si bien este último puede reducir efectos conocidos como los golpes de ariete provocados por el aumento de la presión, un VSD ofrece el mismo resultado, pero con la ventaja añadida de que brinda control completo de la velocidad de la bomba en modo de funcionamiento.
Mejora de la eficiencia
En los sistemas industriales habituales, como las bombas centrífugas, algunas veces se utilizan válvulas reguladoras (reductoras) en línea para graduar el caudal o la presión. Sin embargo, el uso de este tipo de dispositivos presenta un importante inconveniente. Es sabido que las válvulas en línea son una fuente notable de pérdida de energía, principalmente porque provocan una restricción del caudal que, a su vez, eleva la presión. 
En lugar de cambiar la resistencia del sistema para modular el caudal, como ocurre con una válvula reductora, el uso de un VSD cambia la velocidad de la bomba. En otras palabras, el control de velocidad variable altera la entrada de energía en lugar de emplear una válvula para quitar energía al sistema. De este modo se consigue un ahorro considerable en el consumo de electricidad.
Mayor control del caudal y la presión
El uso de un VSD para controlar el caudal significa que no se añade ninguna restricción adicional a las tuberías, como ocurre con una válvula reductora. Además del ahorro de energía, la mejora de la respuesta se traduce en un mejor control del caudal. 
Para sistemas de bombeo con una demanda de caudal sujeta a caídas frecuentes, las válvulas reductoras presentan limitaciones adicionales. En estas situaciones, este tipo de válvulas suele funcionar en posiciones de reducción más bajas, con lo que se desperdicia aún más energía por una mayor caída de la presión a través de la válvula.
Eliminación de elementos del sistema
Si se opta por un VSD en lugar de una válvula en línea, los usuarios tendrán la posibilidad de eliminar varios elementos del sistema sin que se vea afectada su funcionalidad. Cuando se utiliza una válvula reductora se necesita una determinada cantidad de tuberías para colocar la válvula en un lugar accesible para su ajuste. La diferencia con un VSD es evidente: no hay necesidad de válvula ni de tuberías asociadas, y no se producen pérdidas en la válvula ni en las tuberías.
Pero, además, hay otra ventaja. Gracias a la eliminación de las pérdidas en tuberías y en la válvula, existe la posibilidad de utilizar una bomba de menor potencia y más económica. Por tanto, la justificación de los costes del VSD resulta aún más atractiva.
Más inteligencia
Los VSD modulares más recientes, basados en microprocesadores, tienen la capacidad de realizar múltiples funciones que antes tenían que realizar los PLC. Los variadores modernos permiten que cada módulo o proceso funcione de forma casi autónoma, al tiempo que se integran con los procesos generales para secuenciar los datos de Industry 4.0 y las funciones de seguridad a través de redes de comunicación abiertas pero seguras. 
Además, tener un controlador de movimiento inteligente integrado en cada variador de la red constituye una solución más rentable que emplear un PLC independiente. Otra desventaja de un sistema basado en PLC es que se requieren redes de alto rendimiento para gestionar el control de movimiento necesario. Por el contrario, si se deja que un variador inteligente se encargue de la tarea, el control pasa a los elementos reales que se están ejecutando, lo que mejora el rendimiento. 
Por ejemplo, el software de control de procesos Pump Genius es una función personalizable de los VSD de WEG que gestiona y monitoriza hasta 6 bombas en un sistema coordinado. Diseñado para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar el ahorro de energía, este software proporciona control y protección, así como gestión de horas de ciclo y designación de maestro y esclavo. Además, supervisa y controla la presión y el caudal del sistema con fallos y alarmas disponibles en referencia a puntos de ajuste bajos y altos.
Para obtener más información sobre las ventajas que aporta el uso de un VSD, descargue el nuevo documento técnico de WEG Guide to Variable Speed Drive Applications aquí. 
Ends: 712 words
Pie de foto: 
Nota del editor: Si desea mantenerse al día con comunicados de prensa, opiniones y casos prácticos de WEG, visite https://www.weg.net/institutional/MR/en/all-news/all
Para más información, póngase en contacto con: Marek Lukaszczyk
Broad Ground Road, Lakeside, Redditch, Worcestershire B98 8YP, Reino Unido
www: www.weg.net 
Correo electrónico: info-uk@weg.net
Relaciones con la prensa: Laura England o Stephanie Wood – Stone Junction Ltd
1 St Mary's Gate, St Mary's Grove, Stafford, Staffordshire, ST16 2AW
Teléfono: +44 (0) 1785 225416
Correo electrónico: laura@stonejunction.co.uk o stephanie@stonejunction.co.uk 
www: www.stonejunction.co.uk  
Blog: www.stone-junction.blogspot.com 
Twitter: www.twitter.com/StoneJunctionPR
Facebook: http://www.facebook.com/technicalPR
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stone-junction-ltd
Acerca de WEG: WEG se estableció 1961 y se dedica a la fabricación de equipos eléctricos y mecánicos para el sector industrial de todo el mundo. Cuenta con unidades de fabricación en 12 países y está presente en más de 135, con más de 33 000 empleados en todo el mundo y unos ingresos netos por encima de 17 470 millones de R$ en 2020. 
Ofrece soluciones de eficiencia energética para todos los sectores, incluidos los del agua, acero, pasta y papel, petróleo y gas, minería, entre otros muchos. WEG desarrolla constantemente soluciones para atender las principales tendencias en eficiencia energética, energía sostenible, sostenibilidad y movilidad eléctrica. Para más información, visite www.weg.net
Ref: WEG114/06/21
